SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

do dokumentacji technicznej
na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na działkach nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie.

Adres inwestycji:	ul. Przemysłowa, 18-220 Czyżew
ZAMAWIAJĄCY: - nazwa: / - adres:	Gmina Czyżew, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew
Wspólny KOD CPV:	45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	„ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USŁUGI BUDOWLANE / 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 / tel./fax- (85) 742 40 08; / email: atmsekretariat@interia.pl / www.atmbudownictwo.pl
AUTOR OPRACOWANIA:	mgr inż. Tomasz Szleszyński

Dział	Grupa robót	Klasa Robót	Kategoria robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45	45.2	45.21	45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45	45.1	45.11	45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45	45.3	45.32	45320000-6 Roboty izolacyjne
45	45.4	45.41	45410000-4 Tynkowanie
45	45.4	45.44	45442100-8 Roboty malarskie
45	45.4	45.42	45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45	45.2	45.25	45262522-6 Roboty murarskie
45	45.4	45.43	45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45	45.2	45.25	45262300-4 Betonowanie
45	45.4	45.42	45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45	45.3	45.32	45321000-3 Izolacja cieplna
45	45.2	45.25	45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45	45.2	45.25	45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45	45.2	45.25	45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

Białystok, 31.07.2019

SPIS ZAWARTOŚCI
STWiORB do dokumentacji technicznej
na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na działkach nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie.

B-O	kod CPV – 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
1.	CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.	Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
1.2.	Przedmiot i zakres robó2
1.3.	Informacja o terenie budowy
1.4.	Organizacja robót
1.5.	Przekazanie placu budowy
1.6.	Zabezpieczenie terenu budowy
1.7.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich
1.8.	Wymagania dotyczące ochrony środowiska
1.9.	Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
1.10.	Warunki dotyczące organizacji ruchu
1.11.	Nazwy i kody; grup i kategorii robót /CPV/
1.12.	Określenia podstawowe
2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1.	Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów
2.2.	Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowania i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
2.3.	Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
2.4.	Materiały nieodpowiadające wymaganiom
2.5.	Wariantowe stosowanie materiałów
3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU
5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
5.2.	Bezpieczeństwo i higiena pracy
5.3.	Likwidacja placu budowy
6.	KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR
6.1.	Zasady kontroli i jakości robót.
6.2.	Pobieranie próbek
6.3.	Badania i pomiary
6.4.	Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
6.5.	Dokumentacja budowy
7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I ODBIORU ROBÓT
7.1.	Ogólne zasady
7.2.	Zasady określania ilości
7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy
7.4.	Czas przeprowadzania pomiarów
8.	ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1.	Rodzaje odbiorów
8.2.	Odbiór robót ulegających zanikowi
8.3.	Odbiór częściowy i etapowy
8.4.	Odbiór końcowy
8.5.	Odbiór po okresie rękojmi
8.6.	Odbiór ostateczny- pogwarancyjny
8.7.	Dokumentacja powykonawcza
9.	ROZLICZENIE ROBÓT
10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA
	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
B-0	Kod CPV – 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków.
B-1 / B-2	Kod CPV – 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne / Kod CPV – 45320000-6 – roboty izolacyjne
B-3	Kod CPV – 45410000-4 – tynkowanie
B-4	Kod CPV – 45442100-8 – roboty malarskie
B-5	Kod CPV – 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej
B-6	Kod CPV – 45262522-6 – roboty murarskie
B-7	Kod CPV – 45430000-7 – pokrywanie podłóg i ścian
B-8	Kod CPV – 45262300-4 – betonowanie
B-9	Kod CPV – 45421160-3 – instalowanie wyrobów metalowych
B-10	Kod CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne
B-11	Kod CPV – 45261000-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
B-12	Kod CPV – 45262100-2 – roboty przy wznoszeniu rusztowań
B-13	Kod CPV – 45261300-7 – kładzenie zaprawy i rynien

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
do dokumentacji technicznej
na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na działkach nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie.

B-O	kod CPV – 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.	Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. / Specyfikacja techniczna na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na działkach nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie. / zamówiona przez: / Gminę Czyżew / ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew
1.2. / 1.2.1. / 1.2.2.	Przedmiot i zakres robót / Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na działkach nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie. / Zakres / Rozwiazania konstrukcyjne / Płyta fundamentowa / Zaprojektowano płytę fundamentową żelbetową grubości 40cm z betonu wodoszczelnego B37 zbrojonego stalą A-IIIN. W płycie osadzić wyrostki do zbrojenia słupów i ścian fundamentowych. Minimalne otulenie zbrojenia 3,5cm. / Płytę wykonać w technologii betonu wodoszczelnego, stosując akcesoria zapewniające szczelność połączeń i dylatacji. Rozmieszczenie przerw skurczwych i roboczych powinno być zgodne z wytycznymi producenta akcesoriów np. TBW. Spód płyty musi być oddzielony od warstwy wyrównawczej równo ułożonymi dwiema warstwami folii budowlanej spełniającej funkcję łożyska ślizgowego dla wiążącej płyty, zgodnie z wytycznymi np. TBW. Boki przegłębień fundamentów w postaci studzienki należy obłożyć wełną mineralną. W czasie budowy, aż do momentu osiągnięcia należytych parametrów użytkowania należy zadbać o to, aby do wykopu nie dostawała się woda. Kable i media przechodzące przez płytę fundamentową powinny być otoczone w miejscach przebić specjalnymi kołnierzami izolującymi odpowiednio związanymi z betonem. / Ściany zewnętrzne piwnic / Ściany piwnic budynku zaprojektowano jako ściany żelbetowe, połączone z płytą stropową. Ściany zewnętrzne żelbetowe należy wykonać w technologii betonu wodoszczelnego, stosując akcesoria zapewniające szczelność połączeń i dylatacji. Rozmieszczenie przerw skurczwych i roboczych powinno być zgodne z wytycznymi producenta akcesoriów np. TBW. W ściany żelbetowe należy wmontować rury uszczelniające, które spowodują osłabienie przekroju ściany tworząc przerwę skurczową, która z kolei dzięki budowie profilu zostanie uszczelniona. Rozmieszczenie elementów uszczelniających zgodnie z wytycznymi producenta np. TBW. Aby połączenie ściany z płytą było prawidłowe, należy dokładnie wyczyścić i zwilżyć wodą miejsce styku zanim szalowanie zostanie zamknięte. Przed rozpoczęciem betonowania w celu pewniejszego połączenia podstawy ściany z istniejącą konstrukcją płyty, oraz uniknięcia powstawania pustek powietrznych należy najpierw na spodzie ściany ułożyć mieszankę o drobnym ziarnie, po czym można przystąpić do betonowania ściany warstwami. Maksymalna wysokość zrzutu mieszanki nie może przekroczyć 1,5m. Przejścia rur i kabli przez ściany prowadzi się w rurze cementowej lub stalowej z kołnierzem uszczelniającym. Dla uzyskania odpowiednich parametrów oraz zapewnienia właściwego procesu hydratacji szalunki nie mogą być demontowane przed upływem 72 godzin od zabetonowania. / Ściany wewnętrzne piwnic / Ściany nośne z bloczków betonowych gr.25cm. / Ściany działowe z cegły silikatowej gr. 12cm murowane od wysokosci 160cm jako ażurowe. / Stropy / Konstrukcję stropów stanowią płyty żelbetowe monolityczne gr.16cm, wylewane z betonu B25, krzyżowo zbrojone stalą A-IIIN. Otulenie zbrojenia 2,0cm. / Układ prętów zbrojeniowych płyty pokazano na rysunkach konstrukcyjnych projektu wykonawczego. / Klatka schodowa / Schody żelbetowe monolityczne płytowe z betonu B25 i stali A-IIIN. / Ściany nadziemia / Ściany konstrukcyjne wykonać z bloczków silikatowych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa. / Ściany działowe z gazobetonu gr.12cm. / Ściana na II kondygnacji pomiędzy mieszkaniem 27 i 28 – ściana działowa;2x płyta g-k na ruszcie aluminiowym obustronnie z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 5cm. Całkowita gr. ściany 28cm. / Wieńce i nadproża / Wieńce żelbetowe, wylewne z betonu B25, zbrojone stalą A-IIIN i St0S w sposób ciągły. Zbrojenie wieńców łączyć na zakład min. 50 cm. W narożnikach budynku i przy dylatacji w celu zachowania ciągłości wieńca należy zbrojenie zewnętrzne wieńca zagiąć w wieniec prostopadły do niego na długości około 1,0m i dodatkowo zazbroić dwoma prętami Ø12 zagiętymi pod kątem 90o. / Nadproża projektuje się z elementów prefabrykowanych "L-19" wg KB1 - 31.3.4.(1) i żelbetowe monolityczne z betonu B25 i stali A-IIIN. / Więźba dachowa / Zaprojektowano dach w układzie krokwiowo-jętkowym. Krokwie, murłata i jętki z drewna klasy C-27 o wilgotność do 12 % (wg PN-B-03150). Murłatę 14x14cm kotwić w wieńcu za pomocą kotew stalowych M16, w rozstawie co ~100cm. Więźbę zaprojektowano na pokrycie typu ciężkiego (0,90kN/m2) w IV strefie śniegowej i I strefie wiatrowej. / Zabezpieczenia konstrukcji drewnianej / Zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych wykonać poprzez zaimpregnowanie preparatami owado- i grzybobójczymi np. SOLTOX, INTOX S oraz ogniochronnymi np. OGNIOCHRON, FOBOS, FIRESTOP. / Roboty wykończeniowe wewnętrzne / Wyjście na dach / Jako dojście na dach w pomieszczeniu klatki schodowej nr 1 zaprojektowano drabinę o szerokości 0,5m z odstępem między szczeblami 0,3m. Odległość drabiny od ściany 0,15m. Następnie na poziomie poddasza niużytkowego z wyłazu w stropie przejście pomostem roboczym z płyt OSB gr. 1,5cm do wyłazu dachowego, przeszklonego o szerokości w świetle przejścia min. 0,8x0,8m. / Wykończenie ścian / w pomieszczeniach piwnicznych powierzchnie ścian otynkować; / w pozostałych pomieszczeniach: / wyprawy z tynku zwykłego cementowo- wapiennego kat. II, dwie warstwy gładzi gipsowych, dwukrotne malowanie wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylowo- kompozytową, farba lateksowa o podwyższonej odporności powłoki na brud i kurz; / pomieszczenia sanitarne: / płytki ceramiczne o wym. 20x20cm cm do wysokości min. 1,80m w kolorze białym/ kremowym z dwoma pasami w kolorze grafitowym; / W aneksach kuchennych fartuch wys. 60cm z płytek ceramicznych o wym. 20x20cm w kolorze białym/ kremowym z poziomym pasem z płytek ceramicznych w kolorze brązowym. / montaż stalowych lakierowanych kratek wentylacyjnych z żaluzją; / parapety wewnętrzne z konglomeratu gr.3 cm: / podłoże pod montaż parapetów powinno być wyrównane, oczyszczone i osuszone; / parapety montować na klej poliuretanowy poprzez pokrycie powierzchni muru i spodu parapetu cienką warstwą kleju i dociśnięcie obu płaszczyzn do siebie; / Wykończenie sufitów / w pomieszczeniach piwnicznych i kotłowni powierzchnie sufitów otynkować; / w pozostałych pomieszczeniach powierzchnie sufitów otynkować, wykonać dwie warstwy gładzi gipsowych, przetrzeć oraz zagruntować powierzchnie, wykonać powłokę malarską z wodorozcieńczalnej lateksowej farby akrylowo- kompozytowej w kolorze białym, farba lateksowa o podwyższonej odporności powłoki na brud i kurz; / w pomieszczeniu kotłowni wykonać okładzinę z płyt gipsowo kartonowych ogniochronnych z wykonaniem tynków wewnętrznych, dwie warstwy gładzi gipsowych, przetrzeć oraz zagruntować powierzchnie, wykonać powłokę malarską z wodorozcieńczalnej lateksowej farby akrylowo- kompozytowej w kolorze białym, farba lateksowa o podwyższonej odporności powłoki na brud i kurz; / Parapety wewnętrzne- parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm w kolorze białym/kremowym. / Posadzki / Wykonanie posadzek: / wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych EPS100-038 gr. 5cm o λ=0,038w/mK, układanych na sucho na wierzchu konstrukcji; / wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej zatartej na gładko o gr. 7cm; / wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w pomieszczeniach łazienek; / Rodzaje posadzek / W pomieszczeniach sanitarnych, kuchniach, przedpokojach i przy aneksach kuchennych – terakota o wym. 30x30cm w kolorze białym/ kremowym. W łazienkach wzór ułożony z dwóch rodzajów płytek: białych/ kremowych o wym. 30x30cm oraz grafitowych o wym. 10x10cm, ułożonych wg rys. Schemat wykończenia pomieszczeń. / w pokojach- panele podłogowe laminowane w kolorze dąb, przeznaczony do zastosowania przy wodnym ogrzewaniu podłogowym. Panele z płyty HDF, gr. min. 8mm, klasa AC4. / w pom. klatek schodowych, wiatrołapów, kotłowni, mag. oleju– gres techniczny o wym. 30x30cm o gr. min. 0,8cm, antypoślizgowa min. R10, matowa, o nasiąkliwości max. 0,2 odporna na ścieranie wgłębne max.150. Na schodach stosować płytki ze stopnicą. Na ścianach należy wykonać cokoliki wys. 10cm, w pomieszczeniu kotłowni cokół powinien mieć wysokość 30cm; / Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji oraz pomieszczenia poddasza / ułożenie folii paroizolacyjnej na konstrukcji stropu; / ułożenie na sucho warstwy wełny mineralnej λ= 0,040W/mK gr.20cm o gestości od 150kg/m3 do 180kg/m3 na stropie nad ostatnią kondygnacją; / ułożenie folii paroprzepuszczalnej na warstwie wełny mineralej; / pomiędzy wyłazem w stropie a wyłazem dachowym należy ułożyć podest roboczy z płyt OSB gr. 15mm. / Balustrady / Na klatkach schodowych balustrady stalowe malowane proszkowo o wysokości 1,10m. Przy pochylni dla osób niepełnosprawnych balustrady stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze szarym z poręczami umieszczonymi na wysokości 0,75 i 0,9m od płaszczyzny ruchu. / Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady nie więcej niż 0,12m. / Roboty zewnętrzne / Roboty przygotowawcze / ustawienie rusztowań elewacyjnych, systemowych, inwentaryzowanych zgodnie z przepisami ogólnymi, instrukcją montażu i eksploatacji opracowanych przez producenta oraz planem BIOZ, demontaż po zakończeniu robót elewacyjnych; / zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed rozpoczęciem robót za pomocą folii ochronnych; / sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża; / Ściany poniżej gruntu / dwukrotne zagruntowanie powierzchni ścian pod wykonanie docieplenia bitumiczną emulsją gruntującą; / ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu cokołu warstwą styropianu EPS 100-038 gr. 15cm o λ=0,038W/mK, klejonych za pomocą bitumicznej bezrozpuszczalnikowej masy klejącej do styropianu. Warstwę izolacji termicznej należy wykonać do ław fundamentowych. / Cokół / zagruntowanie powierzchni ścian pod wykonanie docieplenia bitumiczną emulsją gruntującą; / ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS100-038 gr.15cm i λ=0,038W/mK klejonymi do podłoża za pomocą bitumicznego bezrozpuszczalnikowego kleju do styropianu- bez kołkowania; / wykonanie warstwy z zaprawy klejowej z zatopionć warstwą siatki z włókna szklanego o gramaturze 145g/m2; / licowanie ścian zewnętrznych w poziomie cokołu płytkami klinkierowymi o wym. 25x6cm na paroprzepuszczalny klej o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, zmniejszający ryzyko powstania wykwitów wapiennych do płytek elewacyjnych; / Powyżej cokołu / Zamocowanie listwy cokołowej(startowej) za pomocą kołków rozporowych 6x60mm w rozstawie co 40cm; / Wykonanie powyżej cokołu izolacji termicznej, wg systemu ETICS: / - na ścianach: płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 15cm i λ= 0,040W/mK. Płyty kleić do ściany za pomocą uniwersalnego kleju do styropianu, z kołkowaniem; / - kołki plastikowe uniwersalne o długości 220mm w ilości 4szt./m2 powierzchni docieplanej, z talerzykami o szer. 5-6cm. Przy narożach wzmocnić przyczepność styropianu kołkami w odległości 15 cm od krawędzi, w odstępach co 20cm; / - narożniki wypukłe zabezpieczyć kątownikiem aluminiowym, a narożniki wklęsłe – profilami narożnikowymi typu V; / zaprawa klejowa z zatopionymi dwiema warstwami siatki (do wysokości 2m.n.p.t) z włókna szklanego o gr. 145g/m2 ; / podkład tynkarski silikonowy; / tynk cienkowarstwowy silikonowy typu baranek gr.2mm o przepuszczalności pary wodnej klasy V2, absorpcji kapilarnej i przepuszczalności H2O klasy W2, klasa reakcji na ogień F.; / Podokienniki / uformowanie spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej; / Zamontowanie podokienników z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50-0,55mm. Podokienniki montować na piankę niskoprężną z wcześniejszym oczyszczeniem podłoża. Na krawędziach ościeża zastosować kątowniki aluminiowe z siatką; / Połączenie systemu ETICS ze stolarką okienną i drzwiową oraz obróbkami blacharskimi (podokienniki) uszczelnić gąbkami samorozprężnymi; / Schody zewnętrzne i pochylnie / zagruntowanie powierzchni schodów pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; / wykonanie bitumicznej bezrozpuszczalnikowej izolacji przeciwwilgociowej; / obsadzenie aluminiowych krat do wycierania obuwia z wkładem winylowo - gumowym o wymiarach 120x60cm w podłożu betonowym; / boki i wierzch schodów pokryć płytkami z gresu technicznego o wym. 30x30cm o gr. min. 0,8cm, mrozoodporna, antypoślizgowa min. R10, matowa, o nasiąkliwości max. 0,2 odporna na ścieranie wgłębne max.150. Na schodach stosować płytki ze stopnicą .Płytki na schodach zewnętrznych układać na klej o podwyższonej adhezji i parametrach wytrzymałościowych oraz odkształcalny C2S1. Wykonanie cokolików wys. 10cm. / Wykończenie daszka żelbetowego / wykonanie docieplenia daszków żelbetowych nad wejściami do budynku - od góry płyty styropianowe EPS 100-038 o λ≤ 0,038 W/m.K jednostronnie laminowane papą asfaltową podkładową ze spadkiem 2% o gr. od 3cm do 5cm, boki i spód płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 3cm wg systemu ETICS. / wykonanie pokrycia z 1 warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na welonie szklanym o gruboziarnistej wierzchniej stronie z posypką mineralną i zabezpieczoną spodnią warstwą za pomocą folii z tworzywa sztucznego. Pokrycie daszków wykonać z jednej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia z 20cm wywinięciem na ścianę; / dwukrotne zagruntowanie powierzchni czoła i spodu daszków pod wykonanie docieplenia bitumiczną emulsją gruntującą; / wykonanie ocieplenia spodu daszka płytami styropianowymi EPS70-040 gr. 5cm i λ=0,040W/mK klejonych za pomocą uniwersalnego kleju do styropianu, z kołkowaniem i zabezpieczeniem wypukłych narożników kątownikami metalowymi; / wykonanie warstwy z zaprawy klejowej z zatopioną warstwą siatki z włókna szklanego o gramaturze 145g/m2; / wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego silikonowego typu baranek gr.2mm o przepuszczalności pary wodnej klasy V2, absorpcji kapilarnej i przepuszczalności H2O klasy W2, klasa reakcji na ogień F; / Schody zewnętrzne i pochylnie / zagruntowanie powierzchni schodów pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; / wykonanie bitumicznej bezrozpuszczalnikowej izolacji przeciwwilgociowej; / obsadzenie krat do wycierania obuwia w podłożu betonowym; / wierzch schodów pokryć płytkami z gresu technicznego o wym. 30x30cm o gr. min. 0,8cm, mrozoodporna, antypoślizgowa min. R10, matowa, o nasiąkliwości max. 0,2 odporna na ścieranie wgłębne max.150. Na schodach stosować płytki ze stopnicą. Płytki na schodach zewnętrznych układać na klej o podwyższonej adhezji i parametrach wytrzymałościowych oraz odkształcalny C2S1. Wykonanie cokolików wys. 10cm. Boki schodów pokryć farbą do betonu. / Dach / wykonanie konstrukcji dachu w układzie krokwiowo- jętkowym z drewna klasy C-27 o wilgotności 12% zgodnie z rys. konstrukcyjnym; / ułożenie folii wstępnego krycia na krokwiach z rozstawem kontrłat o przekroju 2,4x4,8cm równym 1,0m; / wykonanie ołacenia z łat 4x6cm z rozstawem łat co 35cm; / montaż desek okapowych; / wykonanie pokrycia dachu z dachówki cementowej o profilu S; / wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej; / montaż rynien dachowych półokrągłych o śr.15cm z blachy ocynkowanej i powlekanej; / montaż rur spustowych o śr.12cm z blachy ocynkowanej i powlekanej; / montaż wyłazu dachowego o szerokość w świetle przejścia 0,8x0,8m; / wykonanie drewnianej podbitki; / Kominy wentylacyjne / Kominy wentylacyjne murowane z pustaków wentylacyjnych na poziomie poddasza nieużytkowego ocieplone styropianem EPS 70-038, gr. 3cm. / Ponad dachem kominy wymurowane z cegły silikatowej na zaprawie cementowo- wapiennej klasy M5. / Kominy zwieńczone czapkami żelbetowymi gr. 6cm. / Zakończenie kanałów wentylacyjnych nasadami obrotowymi z blachy ocynkowanej i powlekanej. / Na zakończeniu kanałów sanitarnych zamontować kominki wentylacyjne o śr. 110mm z blachy cynkowanej i powlekanej. / Stolarka budowlana- zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej rys. A-10, A-11. / Odwodnienie dachu / Rynny okrągłe 150mm i rury spustowe 120mm z blachy stalowej gr. 0,50-0,55mm, ocynkowanej i zabezpieczonej powłoką poliestrową w kolorze szarym RAL 7038. / Opaska budynku / Po zakończeniu robót elewacyjnych wykonać opaskę wokół budynku z kostki betonowej 20x10x6cm, na podsypce piaskowo- cementowej grubości 10cm, z wypełnieniem spoin piaskiem. Należy zachować 2% spadek od budynku. Obrzeża betonowe 25x8x100cm posadawiać na ławach betonowych z betonu C20/25 / Wycieraczki do obuwia – skrzyniowe z rusztem kratowym, montowane po dwie przed każdym wejściem do budynku. Wymiar jednej wycieraczki 60x40cm.
1.3.		Informacja o terenie budowy
		Obszar objęty opracowaniem znajduje się na działkach nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie. Teren inwestycji posiada istniejący zjazd z drogi publicznej - ul. Przemysłowa. Najbliższe otoczenie to budynki mieszkalne, wielorodzinne oraz budynki gospodarcze.
1.4.		Organizacja robót.
		Roboty konstrukcyjno-budowlane można podzielić na zasadnicze etapy: / roboty ziemne, / roboty fundamentowe, / stan zerowy, / konstrukcja nadziemia, / stolarka budowlana, / roboty wykończeniowe zewnętrzne / roboty wykończeniowe wewnętrzne,
1.5.		Przekazanie placu budowy
		Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach określonych w umowie o wykonanie robót wskazując: / -oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i nadziemne; / -dostęp do wody i energii elektrycznej oraz sposób odprowadzenia ścieków; / -miejsce składowania materiałów.
1.6.		Zabezpieczenie terenu budowy
		Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. / Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.7.		Zabezpieczenie interesów osób trzecich
		Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. / O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.8.		Wymagania dotyczące ochrony środowiska
		Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie i wokół terenu budowy, a także będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. / Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: / a/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych / b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami; przed możliwością pożaru.
1.9.		Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
		Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. / Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. / Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. / Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. / Wykonawca ma obowiązek spełniać wymagania określone w rozporządzeniach: / -Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401); / -Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 ).
1.10		Warunki dotyczące organizacji ruchu
		Na czas budowy zostaną wykonane drogi tymczasowe, jednokierunkowe w postaci prefabrykowanych płyt betonowych. Szerokość drogi 3.00m, przy placach wyładunkowych droga poszerzona o co najmniej 2,50m, spadek podłużny drogi nie większy niż 6%. Zaleca się aby promień łuku, jeżeli jest to możliwe, nie był mniejszy niż 20.00m. Na łukach należy poszerzyć nawierzchnię drogi po stronie wewnętrznej. Na terenie budowy ruch odbywać się będzie kołowo.
1.11.		Ogrodzenie placu budowy
1.12.		Nazwy i kody; grup i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/
		Dział - 45000000-7- roboty budowlane; / Grupa - 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej.; / Kategoria robót zasadniczych - 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków / Ponadto, jako roboty przygotowawcze, zabezpieczające i uzupełniające występują:
B-0		Kod CPV – 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków.
B-1		Kod CPV – 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
B-2		Kod CPV – 45320000-6 – roboty izolacyjne
B-3		Kod CPV – 45410000-4 – tynkowanie
B-4		Kod CPV – 45442100-8 – roboty malarskie
B-5		Kod CPV – 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej
B-6		Kod CPV – 45262522-6 – roboty murarskie
B-7		Kod CPV – 45430000-7 – pokrywanie podłóg i ścian
B-8		Kod CPV – 45262300-4 – betonowanie
B-9		Kod CPV – 45421160-3 – instalowanie wyrobów metalowych
B-10		Kod CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne
B-11		Kod CPV – 45261000-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
B-12		Kod CPV – 45262100-2 – roboty przy wznoszeniu rusztowań
B-13		Kod CPV – 45261300-7 – kładzenie zaprawy i rynien

1.13.		Określenia podstawowe
		Stosować się do określeń i sformułowań zawartych w ustawie – prawo budowlane /Dz. U. 03.207.2016/ oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 109 z dnia 12 maja 2004 r./ oraz Ustawą o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004.92.881/ / Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco: / Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; / Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. / Bruzda instalacyjna – zagłębianie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogą być niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi; / Certyfikacja zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi; / Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; / Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); / Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem; / Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; / Komin – murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody (przewód) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku; / Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru; / Obciążenie dynamiczne – obciążenie działające udarowo lub cyklicznie, wywołujące siły bezwładności w konstrukcji; / Obciążenie temperaturą – różnica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz różnica temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montażu; / Obciążenie statyczne – obciążenie, którego wartość przyrasta powoli, nie wywołując siły bezwładności w konstrukcji; / Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; obiekt małej architektury; budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; / Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót; / Parametry geotechniczne – wielkości określające cechy gruntów budowlanych; / Podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów maja wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli; / Podłoże jednorodne – podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej co najmniej 2B (B- szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu posadowienia; / Podłoże warstwowe – podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu posadowienia występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna; / Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; / Powierzchnia poślizgu – powierzchnia, na której w każdym jej punkcie występują naprężenia styczne równe wytrzymałości gruntu na ścinanie; / Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. / Projektant – autor Dokumentacji Projektowej; / Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiany obiektu będącego przedmiotem robót; / Stan graniczny – stan podłoża gruntowego lub budowli posadowionej na tym podłożu, po osiągnięciu, którego uważa się, że budowla (lub jej element) zagraża bezpieczeństwu albo nie spełnia określonych wymagań użytkowych; / Stan graniczny naprężenia w podłożu gruntowym – stan, w którym w każdym punkcie danego obszaru występuje naprężenie styczne równe wytrzymałości na ścinanie; / Studzienka (komora) wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, przygotowany do zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.); / Właściwości charakterystyczne – średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem „n” umieszczonym u dołu, a symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „n” u góry; / Wartości obliczeniowe – wartości uwzględniające możliwe odchylenia od wartości charakterystycznych; w przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające niejednorodność gruntów oraz niedokładność ich badania. Symbole obliczeniowych wartości obciążeń uzupełnia się indeksem „r” umieszczonym u dołu, a symbole obliczeniowych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „r” u góry. Wartość obliczeniowa obciążeń ustala się przez przemnożenie wartości charakterystycznej przez współczynnik obciążenia gf, a wartość obliczeniową parametru geotechnicznego – przez przemnożenie przez współczynnik materiałowy gm; / Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. / Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów / Skróty użyte w opracowaniu: / ST – Specyfikacje Techniczne / PZJ – Program Zapewnienia Jakości / PE – polietylen / PCW, PCV – Polichlorek winylu / PN – Polska Norma / BN – Branżowa norma / ITB – Instytut Techniki Budowlanej / NN – Niskie Napięcie / SN – Średnie Napięcie / BSO- bez spoinowy system ocieplenia
2.		WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1.		Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów
		Należy stosować wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych spełniających wymogi art.5 – prawa budowlanego, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie także zgodne z wymogami określonymi w poniższej dokumentacji.
		Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji i zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności a także inne prawnie określone dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania.
2.2.		Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowania i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. / Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów na plan budowy. Tymczasowe miejsce składowania powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. / Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów lub w nieodpowiednich warunkach konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.3.		Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
2.3.1.		Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby wszystkie materiały i wyroby wbudowywane lub instalowane w trakcie robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 – prawa budowlanego oraz w niniejszej dokumentacji.
2.3.2.		Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
2.4.		Materiały nieodpowiadające wymaganiom
		Materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskują akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. / W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub wyrobów nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen materiałów. / Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały lub wyroby budowlane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.
2.5.		Wariantowe stosowanie materiałów
		Wykonawca chcąc zamienić materiał na inny musi to uzgodnić z autorem projektu i mieć zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiał nie może być ponownie zmieniony bez jego zgody. / Niedopuszczalnym jest zmiana kolorystyki pomieszczeń bez zgody autora projektu i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. / Wszystkie wariantowe rozwiązania wymagają formy pisemnej.
3.		WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
		Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla konkretnego rodzaju robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. / Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.
4.		WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU.
		Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. / Z uwagi na zasiedlenie budynku szczególnej staranności wymaga dobór środków transportu pionowego / zbocza, liny, żurawie przyścienne/. / Środki transportu Wykonawca powinien uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. / Dobór środków transportu kołowego i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących lokalnych ograniczeń co do gabarytów i obciążenia na oś. Ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien zabronić stosowania środków transportu, które zagrażają bezpieczeństwu oraz poszanowaniu uzasadnionych interesów osób trzecich lub naruszają lokalną infrastrukturę, w tym wypadku chodniki i ogródki przydomowe.
5.		WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1.		Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
		Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. / Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. / Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. / Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w tyczeniu i wykonaniu robót zostaną, jeśli tego wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. / Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania. / Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. / Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokółu odbioru robót.
5.2.		Bezpieczeństwo i higiena pracy
		Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
5.3.		Likwidacja placu budowy
		Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy. Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku i nie wymaga dodatkowej zapłaty a mieści się w kosztach ogólnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiadać kartę przekazania odpadów do miejsc do tego przeznaczonych. / W przedmiarze robót należy przyjąć wywiezienie złomu stalowego do najbliższego skupu a gruz i inne odpady dna najbliższe wysypisko śmieci z uwzględnieniem ich utylizacji.
6.		KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR
6.1.		Zasady kontroli i jakości robót
		Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów. Zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek, badania materiałów i robót. / Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a jeśli nie zostały ustalone to w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na zewnątrz będą obciążać kosztowo Wykonawcę.
6.2.		Pobieranie próbek
		Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.
6.3.		Badania i pomiary.
		Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami producentów materiałów lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. / Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki pomiarów lub badań w uzgodnionym terminie.
6.4.		Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
		Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. / Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną usunięte przez Wykonawcę z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany.
6.5.		Dokumentacja budowy
		Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz treści zawartej umowy o roboty budowlane z Wykonawcą. W tym wypadku należy prowadzić książkę obmiaru robót oraz gromadzić certyfikaty ma znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne. Niezależnie od tego należy wykorzystać protokoły konieczności dotyczące robót zamiennych i dodatkowych i kosztorysy na te roboty na warunkach określonych w umowie pomiędzy stronami. / Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianiu do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
7.		WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.		Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru.
		Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. / Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. / Ogólne zasady obmiaru robót dotyczy wynagrodzenia objętego kosztorysem powykonawczym. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. / Wszystkie wyniki obmiaru wpisane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz robót rozbiórkowych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania tych robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.
7.2.		Zasady określania ilości robót i materiałów .
		Na podstawie katalogów nakładów rzeczowych w jednostkach tam przyjętych.
7.3.		Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
		Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywany w należnym stanie przez cały okres trwania robót. / Urządzenie i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.4.		Czas przeprowadzania pomiarów.
		Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. / Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. / Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. / Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione do książki obmiarów, względnie umieszczonych na karcie obmiarowej.
8.		ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1.		Rodzaje odbiorów
		Występują następujące rodzaje odbiorów: częściowy, etapowy, robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, po okresie rękojmi, ostateczny / pogwarancyjny/. / Zasady odbioru robót określa umowa o roboty budowlane pomiędzy stronami.
8.2.		Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
		Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór ten polega na ocenia ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym okresie realizacji robót nie będzie można ustalić. Odbiór taki musi być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. / Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego z równoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje inspektor w terminie uzgodnionym w umowie pomiędzy stronami w formie pisemnej.
8.3.		Odbiór częściowy i etapowy.
		Umowa pomiędzy stronami reguluje ewentualne odbiory częściowe i etapowe. / Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. / Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości robót stanowiących techniczna całość. / Roboty do częściowego lub etapowego odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego i formie pisemnej do siedziby Zamawiającego
8.4.		Odbiór techniczny.
		Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie pomiędzy stronami. / Odbiór końcowy powinien być dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. / Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy odnieść się do warunków zawartych w umowie oraz dokumentacji technicznej. Ponadto należy numerycznie wymienić zgłoszone do usunięcia przez Wykonawcę wady i usterki wraz z podaniem terminów na to przeznaczonych. / W czasie odbioru Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zgłasza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych. / W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. / W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze jakość robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ( z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
8.5.		Odbiór po okresie rękojmi.
		Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: / -umowy pomiędzy stronami; / -protokołu odbioru końcowego; / -dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego; / -dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad.
8.6.		Odbiór ostateczny- pogwarancyjny
		Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
8.7.		Dokumentacja powykonawcza.
		Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. / Zgodnie z prawem budowlanym w skład dokumentacji powykonawczej wchodzą: / -projekt budowlany, wykonawczy; / -protokoły z odbiorów robót; / -protokoły z badań, pomiarów i ustaleń; / -dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie potrzeby przez projektanta; / -oświadczenie kierownika budowy o: / zgodności wykonania robót zgodnie z umowa i dokumentacją techniczną; / doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy / -aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materiały budowlane. / Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie potrzeba wykonania mających znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.
9.		ROZLICZENIE ROBÓT
		Podstawą do rozliczenia robót są: / -protokoły odbioru robót; / -warunki określone pomiędzy stronami w umowie. / Podstawa płatności są faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiającego.
10.		DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.		Dokumentacja projektowa:
10.1.1.		nna budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na działkach nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie. / Gmina Czyżew, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew / -opracowany przez: jednostkę projektową: / „ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USŁUGI BUDOWLANE / 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 / tel./fax- (85) 742 40 08; / email: atmsekretariat@interia.pl / www.atmbudownictwo.pl
10.1.2.		Przedmiar robót
10.1.3.		Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
		Przedmiar robót opracowany przez: / mgr inż. Tomasz Szleszyński / Specyfikacja techniczna opracowana przez: / mgr inż. Tomasz Szleszyński
10.1.4.		Zestawienie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
B-0		kod CPV – 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
1.		CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.		Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
1.2.		Przedmiot i zakres robót
1.3.		Informacja o terenie budowy
1.4.		Organizacja robót
1.5.		Przekazanie placu budowy
1.6.		Zabezpieczenie terenu budowy
1.7.		Zabezpieczenie interesów osób trzecich
1.8.		Wymagania dotyczące ochrony środowiska
1.9.		Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
1.10.		Warunki dotyczące organizacji ruchu
1.11.		Nazwy i kody; grup i kategorii robót /CPV/
1.12.		Określenia podstawowe
2.		WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1.		Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów
2.2.		Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowania i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
2.3.		Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
2.4.		Materiały nie odpowiadające wymaganiom
2.5.		Wariantowe stosowanie materiałów
3.		WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
4.		WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU
5.		WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1.		Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
5.2.		Bezpieczeństwo i higiena pracy
5.3.		Likwidacja placu budowy
6.		KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR
6.1.		Zasady kontroli i jakości robót.
6.2.		Pobieranie próbek
6.3.		Badania i pomiary
6.4.		Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
6.5.		Dokumentacja budowy
7.		WYMAGANIA DOTYCZĄC RZEDMIARU I ODBIORU ROBÓT
7.1.		Ogólne zasady
7.2.		Zasady określania ilości według katalogów i nakładów rzeczowych
7.3.		Urządzenia i sprzęt pomiarowy
7.4.		Czas przeprowadzania pomiarów
8.		ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1.		Rodzaje odbiorów
8.2.		Odbiór robót ulegających zanikowi
8.3.		Odbiór częściowy i etapowy
8.4.		Odbiór końcowy
8.5.		Odbiór po okresie rękojmi
8.6.		Odbiór ostateczny- pogwarancyjny
8.7.		Dokumentacja powykonawcza
9.		ROZLICZENIE ROBÓT
10.		DOKUMENTY ODNIESIENIA

B-0		Kod CPV – 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków.
B-1		Kod CPV – 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
B-2		Kod CPV – 45320000-6 – roboty izolacyjne
B-3		Kod CPV – 45410000-4 – tynkowanie
B-4		Kod CPV – 45442100-8 – roboty malarskie
B-5		Kod CPV – 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej
B-6		Kod CPV – 45262522-6 – roboty murarskie
B-7		Kod CPV – 45430000-7 – pokrywanie podłóg i ścian
B-8		Kod CPV – 45262300-4 – betonowanie
B-9		Kod CPV – 45421160-3 – instalowanie wyrobów metalowych
B-10		Kod CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne
B-11		Kod CPV – 45261000-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
B-12		Kod CPV – 45262100-2 – roboty przy wznoszeniu rusztowań
B-13		Kod CPV – 45261300-7 – kładzenie zaprawy i rynien
10.2.		Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.2.1.		-ustawa- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku- tekst ostatni zmieniony /Dz. U. 06.12.63/
10.2.2.		- wytyczne w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji z dn. 14.06.2004 r. ;
10.2.3.		-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno- użytkowego /Dz. U. 04.202.2072- tekst pierwotny z dnia 16.09.2004r/.
10.2.4.		-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953/.
10.2.5.		-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/.
10.2.6.		-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.
10.2.7.		-rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
10.2.8.		-dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych. Wymagania podstawowe/ tłumaczenie ITB W- wa 1995/.
10.2.9.		-ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami/.
10.2.10.		-ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodności /tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087/.
10.2.11.		-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r. poz. 1156/.
10.2.12.		„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”- poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru opracowany przez zespół autorów pod redakcją dr inż. Adama Ujmy /wydawnictwo Verlag Dashofer-Warszawa 2004r./.
10.2.13.		„Remonty i modernizacja budynków”- poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości oraz firm remontowo- budowlanych pod redakcją prof. Mariana Abramowicza /wydawnictwo Verlag Dashofer – Warszawa 2006r. z aktualizacją styczeń 2007r./.
10.2.14.		„Przepisy techniczno- budowlane dla praktyków”/ wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2006r./.
10.2.15.		-archiwalna dokumentacja techniczna pozostająca w dyspozycji Zamawiającego.

10.2.16.		Polskie Normy. / Dokumentację opracowano w oparciu o następujące Polskie Normy: / PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie – zasady ogólne – oznaczenia podstawowych wielkości. / PN-70/B-01025 Projekty budowlane – oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych. / PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane – wymiarowane na rysunkach / PN-60/B-01030 Projekty budowlane – oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. / PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. / PN-82/B-02001 Obciążenia budowli – obciążenia stałe / PN-82/B-02003 Obciążenia budowli – obciążenia zmienne technologicznie – podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. / PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków – wymagania i obliczenia. / PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. / PN-90/B-03000 Projekty budowlane – obliczenie statystyczne. / PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli – ogólne zasady obliczeń. / PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły – wymagania i badania przy odbiorze. / PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymaganie i badania. / PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i badania techniczne przy odbiorze. / PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze. / PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne – terminologia i klasyfikacja. / PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. / PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. / PN-88/B-30000 Cement portlandzki. / PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. / PN-90/B-30020 Wapno. / PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. / PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. / PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu szklanego. / PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. / PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – wymagania i badania. / PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych – wymaganie i badania. / PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. / PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. / PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. / PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne. / PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powłokami ochronnymi. / PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. / PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne – kruszywa skalne – podział, nazwy i określenia. / PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. / PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne – piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne. / PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. / PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe. / PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe. / PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. / PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. / PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. / PN-88/M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym. / PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe. / PN-72/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym. / PN-72/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym. / PN-70/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym. / PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne – cegły budowlane (zastępuje PN-75/B-12001, BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02). / PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne – cegły modularne (zastępuje BN-80/6741-20). / PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13). / PN-B-30041 Spoiwa gipsowe – gips budowlany (zastępuje BN-89/6733-12). / PN-EN-104 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne – oznaczenie odporności na szok termiczny (zastępuje BN-87/B-12038/10). / PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne – płytki elewacyjne (zastępuje BN73/6741-13, BN-73/6741-19). / PN-B-94109 Okucia budowlane – listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07). / PN-B-94420 Okucia budowlane – tarcze drzwiowe WC – klasa B. / PN-B-94430 Okucia budowlane – klamki, gałki, uchwyty i tarcze – zestawy (zastępuje BN-72/5057-02). / PN-EN-478 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi – wygląd po wygrzewaniu w temp. 150°C – metoda badania. / PN-B-94091 Okucia budowlane – kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/5055-06) / PN-479 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi – oznaczanie skurczu termicznego / PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2) / PN-91/B-01813 / ITB Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – konstrukcje betonowe i żelbetonowe – zabezpieczenia powierzchniowe – zasady doboru. / Instrukcje ITB. / Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
B–1		kod CPV- 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
1.		Część ogólna
1.1.		Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego
		Zgodnie z B-0.
1.2.		Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB.
1.2.1. / 1.2.2.		Zgodnie z B-0. / Zakres robót / Zgodnie z B-0
1.3.		Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodni z B-0
2.		Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
		Nie występują.
3.		Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych
		W/g ogólnych wymagań zawartych w B - 0.
4.		Wymagania dotyczące środków transportu
		Nie występują.
5.		Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
		Projektuje się wykonanie prac rozbiórkowych ręcznie za pomocą podstawowych narzędzi zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w B-0. / Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej / struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentów. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych / należy sprawdzić stan podłoża. Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego / poziomu posadowienia, należy stosować podsypkę piaskowo żwirową.
6.		Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
		Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru materiałów do odzysku zgodnie z B-0.
7.		Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
		W jednostkach określonych w katalogach nakładów rzeczowych lub uwzględnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego zgodnie z pkt 7 B-0.
8.		Odbiór robót budowlanych
		Protokół materiałów do odzysku sporządzony na podstawie spisu z natury zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozostałe roboty zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w B- 0 pkt 8.
9.		Rozliczenie robót
		Na warunkach zawartych w umowie pomiędzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie realizacji zadania.
10.		Dokumenty odniesienia.
10.1.		Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzględnieniem B-0.
10.2.		Umowa z wykonawcą.
B- 2		Kod CPV- 45320000-6- roboty izolacyjne
1.		Część ogólna
1.1.		Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego
		Zgodnie z B-0.
1.2.		Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB.
		Zgodnie z B-0. / Zakres robót / - wykonanie hydroizolacji płyty fundamentowej; / - izolacja z mas samopoziomujących pod posadzki z gresów w pom. sanitarnych i na zewnątrz. / - wykonanie pokrycia daszków papą.
1.3.		Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodnie z B-0
		Zgodnie z B-0.
2.		Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
2.1 / 2.3 / 2.4 / 2.5		Zgodnie z B-0 oraz specyfikacja producenta. / Bitumiczna izolacja grubowarstwowa / DANE TECHNICZNE / Gęstość: ok.0,9 g/cm3 / Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC / Baza materiałowa: / -składnik płynny: Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypełnieniem cząsteczkami polistyrenowymi / -składnik proszkowy: Mieszanka sucha na bazie cementu / Składniki: produkt dwuskładnikowy / Konsystencja: pastowata / Oznaczenie zgodnie z: / Rozporządzeniem o drogowym transporcie / materiałów niebezpiecznych (GGVS) / - składnik płynny: produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego / - składnik proszkowy: produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego / Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych / (GefStoffV) / - składnik płynny: produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania / jako substancja niebezpieczna / - składnik proszkowy: podrażnia, zawiera cement / Trwałość składowania: ok. 6 miesięcy; przechowywać w miejscu suchym, nienarażonym na mróz, unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej powyżej +300C / Papa asfaltowa zgrzewalna / DANE TECHNICZNE: / Giętkość w niskiej temperaturze- ≤-250C / Maksymalna siła rozciągająca; / -kierunek wzdłuż: (850+/-150)N/50mm / -kierunek w poprzek: (650+/-150) N/50mm / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej / -kierunek wzdłuż: (65+/-15)% / -kierunek w poprzek: (65+/-15)% / Wodoszczelność w 10 kPa: wynik pozytywny / Wodoszczelność w 60 kPa: wynik pozytywny / Trwałość: / Odporność na starzenie, wodoszczelność w 60kPa: wynik pozytywny / Odporność chemikalia,(wg. PN-EN 13969:2006); wynik pozytywny / Reakcja na ogień: Klasa E / Oddziaływanie ognia zewnętrznego: NPD / Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem / - kierunek wzdłuż: (220+/-50)N / - kierunek w poprzek: (250+/-50)N / Odporność na przerastanie korzeni: NPD / Odporność na obciążenie statyczne: 20kg / Odporność na uderzenie(=12,7mm): 1500 mm / Wytrzymałość złącza na ścinanie / - zakład podłużny: (1000+/-200)N/50mm / - zakład poprzeczny: (1000+/-200)N/50mm / Papa asfaltowa wierzchniego krycia szara / DANE TECHNICZNE: / - długość - 5 m lub 7,5 m - szerokość - 100 cm - grubość - 5 mm - Zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie nie mniej niż 3000 g/m2 - Wodoszczelność odporna na ciśnienie 10 kPa - Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze nie spływa w temp. 100oC - Giętkość w niskiej temperaturze brak rys i pęknięć w temp. -25oC - Maksymalna siła rozciągająca: - wzdłuż ≥ 800 N/50mm - w poprzek ≥ 600 N/50mm - Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: - wzdłuż 40 % - w poprzek 40 % - Gramatura osnowy ≥ 200 g/m2 / Folia polietylenowa / DANE TECHNICZNE: / -Grubość 0,2mm / -Szerokość rolki 2m / -gęstość 0,9-0,95 g/cm3 / -temp topnienia 100-130st. / -zamperatura zapłonu >340st. / -produkt nie samozapalny
3.		Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych
		Zgodnie z B-0 oraz zgodnie z instrukcją producenta.
4.		Wymagania dotyczące środków transportu
		Zgodnie z B-0.
5.		Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
		Zgodnie z polskimi normami według opisu robót zawartych w przedmiarze robót na suchych i oczyszczonych powierzchniach i na warunkach opisanych w B.0. / 5.1 Bitumiczna izolacja grubowarstwowa / Przygotowanie podłoża: / Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony / powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się / usunąć. Ubytki uzupełnić mineralną zaprawą szybkowiążącą. Podłoże może być zarówno suche, jak / i wilgotne. Nie mogą występować zastoiny wodne, zmrożenia lub oszronienia. Ściany fundamentowe / powinny być otynkowane, kurz, pył, ostre krawędzie usunąć, wszelkie braki w podłożu szczelnie / zaspoinować, powierzchnie o charakterze porowatym wyrównać zaprawą cementową. Wszelkiego / rodzaju kąty (styki ścian między sobą, styki ścian z ławą fundamentową, itp.) wyoblić wykonując tzw. / fasetę z zaprawy cementowej. W każdego rodzaju zastosowań niezbędne jest zagruntowanie podłoża / roztworem do gruntowania. W przypadku stosowania podczas upałów przed rozpoczęciem robót należy zmoczyć podłoże. / Sposób użycia: / Gotowa masa uszczelniająca, którą przed użyciem należy dokładnie wymieszać używając mieszadła wolnoobrotowego. / Fundamenty, podziemne części budowli, hydroizolacje podposadzkowe tarasów, piwnic, łaźni, itp. / Masę nanosić przynajmniej w dwóch warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich kątów / pasami z tkaniny technicznej wtapiając ją w świeżą masę. Każdą następną warstwę nakładamy / po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać kilka dni dając czas / na odparowanie resztek wilgoci z całej grubości powłoki. W trakcie obsypywania ziemią należy robić / to bardzo ostrożnie, żeby nie uszkodzić warstwy izolacji. Zaleca się osłanianie warstwy / hydroizolacyjnej.
6.		Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
		Zgodnie z B-0 w oparciu o instrukcje producenta emulsji asfaltowych.
7.		Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
		Zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i sposobem przyjętym w przedmiarze robót.
8.		Odbiór robót budowlanych
		Wg ogólnych warunków zawartych w B- 0.
9.		Rozliczenie robót
		Zgodnie z B-0.
10.		Dokumenty odniesienia.
		Zgodnie z B-0.
B-3		Kod CPV- 45410000-4- tynkowanie
1.		Część ogólna
1.1.		Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego
		Zgodnie z B-0.
1.2.		Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB.
		Zgodnie z B-0. / Zakres / - wykonanie tynków silikonowych na ścianach zewnętrznych (powyżej cokołów) / - wykonanie tynków wewnętrznych / - wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach; / - montaż narożników ochronnych;
1.3.		Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodnie z B-0
		Przyjęto systemowe rozwiązania dotyczące renowacji. Przyjęty system musi posiadać certyfikat obejmujący wszystkie zaplanowane roboty potwierdzający, ze spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22.04.1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej. / Do podstawowych wymagań dotyczących prac należy właściwie przygotować podłoża, które decyduje o uzyskaniu właściwych parametrów nakładanego materiału. Niedokładności w przygotowaniu podłoża zwykle przenoszą się na warstwę wykończeniową. / Podłoże powinno być równe, suche, stabilne, jednorodne, spoiste i wolne od zanieczyszczeń od tłuszczu, o ustabilizowanej chłonności. Istniejące podłoże powinno być sprawdzone pod względem wytrzymałości i przyczepności. Podłoża wątpliwe powinny być wzmocnione lub usunięte i zastąpione właściwym przed nałożeniem zapraw, wypraw lub farb. / Powierzchnie pod zaprawy i wyprawy powinny być szorstkie oraz zagruntowane. / Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną danego produktu przez osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, zgodnie z wiedzą budowlaną i przepisami BHP. / Z uwagi na zasiedlenie budynków oraz projektowane technologie prace prowadzić w temperaturach od +5 do +25oC.
2.		Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
2.1.		Preparat gruntujący / DANE TECHNICZNE: / Zużycie: na podłożach gładkich ok. 250-350 ml/m2 / Rozcieńczenie: wyłącznie wodą / Czas schnięcia: W temp. +200C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższej temperaturze i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu / Sposób nakładania: wałkiem lub metoda natryskową. / Mozaikowy tynk dekoracyjny / DANE TECHNICZNE: / Konsystencja: Półpłynna / Uziarnienie / zużycie: / 0,8–1,2 mm/ok. 3,1–3,5 kg/m2 / 1,0–1,6 mm/ok. 3,8–4,4 kg/m2 / Wydajność z opakowania: / ok.7,5 / 6,0 m2 / Przechowywanie/ Składowanie: / Przechowywać w chłodnym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach do 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarzaniem. / Silikonowy tynk o fakturze Baranek / DANE TECHNICZNE: / Konsystencja: Półpłynna / Uziarnienie / zużycie: / 0,8–1,2 mm/ok. 3,1–3,5 kg/m2 / 1,0–1,6 mm/ok. 3,8–4,4 kg/m2 / Wydajność z opakowania: / ok.7,5 / 6,0 m2 / Przechowywanie/ Składowanie: / Przechowywać w chłodnym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach do 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarzaniem.
2.2.		Tynki podkładowe do wykonania równej, jednorodnej mineralnej warstwy podkładowej pod tynki zwykłe i cienkowarstwowe oparte o piasek, cement, wapno hydratyzowane, dodatki modyfikujące. / Orientacyjne parametry: / -ciężar objętościowy związanego tynku 1,7g/cm3; / -wytrzymałość na ściskanie większa od 2,5MPa; / -wytrzymałość na zginanie większa od 1,10MPa; / -przyczepność większa od 0,2MPa; / -współczynnik oporu dyfuzyjnego ok. 7; / -zalecana ilość wody zarobowej 0,25l/kg; / -grubość jednorazowo nanoszonej warstwy 20mm; / -czas użycia zaprawy od 1 do 2godz.

2.3.		Woda (PN-EN 1008:2004) / Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub / jeziora. / Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód / zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. / Piasek (PN-EN 13139:2003) / Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: / nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. / Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. / Zaprawy budowlane cementowo-wapienne / Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. / Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. / Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie / po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. / Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. / Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla / lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura / otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. / Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w / postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć / jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. / Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej / marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5.		Profile wykończeniowe: do połączenia ze stolarką, dylatacje, krawędzie zewnętrzne.
2.6.		Taśmy uszczelniające samoprzylepne wstępnie sprasowane, rozprężające się po uwolnieniu do wypełnienia szczelin od 2 do 20mm na połączeniu różnych elementów budowlanych.

3.		Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych
		W/g ogólnych wymagań zawartych w B-0.
4.		Wymagania dotyczące środków transportu
		W/g ogólnych wymagań zawartych w B-0.
5.		Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
5.1.		Wykonywanie faktury zewnętrznej stosując się do następujących wskazówek: / -klej szpachlowy na izolację termiczną nakładać pasami pionowymi o gr. 3mm; / -w ościeży klej wtopić siatkę z włókna szklanego równocześnie wygładzając powierzchnie; / -siatkę układać pionowo od góry do dołu pasami, które muszą na siebie zachodzić przynajmniej 10cm; / -powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być gładka i równa, siatka nie może być widoczna; / -po około 3 dniach warstwę szpachlową należy przetrzeć papierem ściernym; / -dobrze związane i suche podłoże pokryć obficie gruntującym przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich; / -nanieść tynk pacą stalową, nierdzewną, grubość warstwy powinna odpowiadać przyjętej fakturze; / -zatrzeć tynk niezwłocznie pacą z PCV, w zależności od faktury ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi, pełne powierzchnie zacieramy w ten sposób, tym samym narzędziem.
5.2.		Najczęściej występujące wady, których należy unikać: / -brak zabezpieczenia narożników otworów okiennych i drzwiowych; / -wykorzystywanie materiałów niewiadomego pochodzenia; / -niewłaściwe przerwy w pracy widoczne na połączeniach dwóch tynkowanych powierzchni; / -używanie zbyt dużych ilości wody do zapraw przez co powodują włoskowate pęknięcia w formie pajęczyny; / -brak starannego wymieszania zapraw przez co powstają smugi, nie ma odpowiedniej twardości i spoistości; / -zbyt mało wody w zaprawach przez co tracą twardość i spoistość; / -nieczyste podłoża powodują odspajanie się tynków, pęknięcia i wykruszania; / Reasumując prace należy prowadzić starannie i według specyfikacji producenta systemu. / Materiały przechowywać w suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach.
6.		Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
		W trakcie prowadzenia prac / a/ sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z założeniami projektowymi / b/ przygotowania podłoża czy wykonano prawidłowo oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym, / c/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. / odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej jej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), / odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku, / dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 10mm, / dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku, / odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7mm.
7.		Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
		Zgodnie z przyjętymi w przedmiarze katalogowymi nakładów rzeczowych.
8.		Odbiór robót budowlanych
		Polega na sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych naprawi zaprawek wykończonej powierzchni ściany. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. / Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub szczegółowymi warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.
9.		Rozliczenie robót
		Jako takie nie występuje. Powinno być ujęte w kosztach ogólnych przedsięwzięcia po stronie Wykonawcy.
10.		Dokumenty odniesienia.
		Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzględnieniem B-0 a ponadto / -specyfikacje producenta.
B – 4		Kod CPV- 45442100-8- roboty malarskie.
1.		Część ogólna
1.1.		Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego
		Zgodnie z B-0.
1.2.		Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB. / Zgodnie z B-0. / Zakres robót: / - malowanie ścian i sufitów w łazienkach i W.C / - malowanie ścian i sufitów w pozostałych pomieszczeniach
1.3.		Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodnie z B-0
		Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy zabezpieczyć podłogi i inne elementy.
2.		Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
2.1.		Farba lateksowa / DANE TECHNICZNE: / Barwa: biała i szara biel / Gęstość: ok. 1,3 g/cm3 / Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 (5~20µm) / Zdolność krycia(wsp. Kontrastu): klasa 2 wydajności 14m2/l tj. / Składowanie: przechowywać w chłodnym miejscu w temp. Powyżej 00C / Zużycie: ok. 14l/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gladkch powierzchniach / Minimalna temperatura użycia: +50C(otoczenia podłoża i materiału)
3.		Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych
		Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4.		Wymagania dotyczące środków transportu
		Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
5.		Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
5.1.		Podstawowe zasady wykonawcze. / Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +10°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. / W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. / W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. / Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: / – całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), / – całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, / – całkowitym ułożeniu posadzek, / – usunięciu usterek na stropach i tynkach. / Warunkiem dobrej przyczepności farby jest właściwe przygotowanie podłoża. Przed malowaniem dokładnie farbę wymieszać. Nakładać cienką warstwę na suchą powierzchnię wałkiem lub pędzlem. / W normalnych warunkach wystarczy położenie 2 warstw farby, w odstępach 4- 6 godzin potrzebnych na wyschnięcie. Pełne wyschniecie farby w normalnych warunkach wynosi 12 godzin. Farba w sprzedaży gotowa jest do malowania. Farba jest gotowa do malowania i nie zaleca się jej rozcieńczania.
5.2.		Sposób użycia. / Przed rozpoczęciem malowania podłoża sprawdzić czystość podłoża i w razie potrzeby oczyścić z użyciem wody. / Malować cienką warstwą na suchą powierzchnię przy pomocy wałków pędzli. / Nanosić starannie i równomiernie – taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu. / Ostatnie pociągnięcia (wałkiem) prowadzić w jednym kierunku. / Dobre krycie uzyskuje się po nałożeniu dwóch warstw w odstępach 4- 6 godzin. / Prace malarskie wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +10ºC do +30ºC.
5.3.		Magazynowanie. / Farby przechowywać w ciepłych i suchych pomieszczeniach. Chronić przed mrozem i nadmierną temperaturą.
6.		Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. / 6.2 / 6.2.1. / 6.2.2. / 6.2.3.		Powierzchnia do malowania. / Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: / – sprawdzenie wyglądu powierzchni, / – sprawdzenie wsiąkliwości, / – sprawdzenie wyschnięcia podłoża, / – sprawdzenie czystości, / Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. / Roboty malarskie. / Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: / – pełne właściwości wytrzymałościowe (zmywanie/szorowanie) farba uzyskuje po 28 dniach od zakończenia / prac malarskich. / Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +10°C / Badania powinny obejmować: / – sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, / – sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, / – dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. / Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7.		Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
		Stosować się do katalogów nakładów rzeczowych.
8.		Odbiór robót budowlanych
8.1. / 8.1.1. / 8.2. / 8.2.1. / 8.2.2. / 8.2.3. / 8.2.4. / 8.2.5.		Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. / Odbiór podłoża / Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. / Odbiór robót malarskich / Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. / Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. / Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. / Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. / Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
9.		Rozliczenie robót
		Zgodnie z punktem z B- 0.
10.		Dokumenty odniesienia.
		Zgodnie z B-0 pkt. 10 z wykorzystaniem instrukcji producenckich.
B-5		kod CPV- 45421000-4- roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.		Część ogólna
1.1.		Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego
		Zgodnie z B-0.
1.2.		Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB.
		Zakres: / -montaż stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej i wewnętrznych wraz z montażem włazu dachowego wg wykazu stolarki zawartej w dokumentacji technicznej
2.		Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
		Zgodnie z B-0.
3.		Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych
		Zgodnie z B- 0.
4.		Wymagania dotyczące środków transportu
		Zgodnie z B- 0.
5.		Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
		Montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych - należy zwrócić uwagę na punkty mocowania ościeżnic, równość przekątnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu ościeżnic odległość między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 15cm a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze albo za pomocą dybli. Ościeżnice należy mocować przy użyciu kotew. Ościeżnice powinny być dobrze zakotwione w przegrodach budynku /ścianach, stropach/ W oknach stałych kotwy powinny znajdować się w miejscu klinowania szyb, w oknach otwieranych kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy tak aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek. Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800mm. Zakotwienie nie powinno obniżać zdolności nośnej ściany lub stropu przylegających do elementu. Rodzaj i sposób zakotwienia powinien być określony w dokumentacji technicznej. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową i wykończyć silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyłki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową i wykończyć silikonem po obwodzie.
6.		Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
		Zgodnie z B- 0.
7.		Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
		Zgodnie z B- 0.
8.		Odbiór robót budowlanych
		Zgodnie z B- 0.
9.		Rozliczenie robót
		Zgodnie z B- 0.
10.		Dokumenty odniesienia.
		Zgodnie z B- 0.
B-6		kod CPV- 45262522-6- roboty murarskie
1.		Część ogólna
1.1.		Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego
		Zgodnie z B-0.
1.2.		Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB.
		Zgodnie z B-0. / Zakres: / - wykonanie ścian fundamentowych jako żelbetowe w technologi betonu wodoszczelnego / - wykonanie ścian nadziemia z cegły ceramicznej kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8MPa. / - wykonanie komina wentylacyjnego z cegły silikatowej
1.3.		Ogólne wymagania. / Zgodnie z polskimi normami w zakresie robót murarskich oraz katalogami nakładów rzeczowych.
2.		Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
		Ściany piwnic: / Ściany piwnic jako żelbetowe w technologi betonu wodoszczelnego / Ściany nadziemia: / Ściany konstrukcyjne wykonać z bloczków silikatowych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa. / Kominy wentylacyjne / Kominy wentylacyjne murowane z pustaków wentylacyjnych na poziomie poddasza nieużytkowego ocieplone styropianem EPS 70-038, gr. 3cm. / Ponad dachem kominy wymurowane z cegły silikatowej na zaprawie cementowo- wapiennej klasy M5. / Kominy zwieńczone czapkami żelbetowymi gr. 6cm. / Ścianki działowe / Ściany działowe z gazobetonu gr.12cm. / Ściana na II kondygnacji pomiędzy mieszkaniem 27 i 28 – ściana działowa;2x płyta g-k na ruszcie aluminiowym obustronnie z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 5cm. Całkowita gr. ściany 28cm.
3.		Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych
		Zgodnie z B- 0 w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych..
4.		Wymagania dotyczące środków transportu
		Zgodnie z B- 0.
5.		Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
		Ściany nośne z cegły ceramicznej należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o odpowiedniej grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. / W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębne końcowe. / W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót należy, sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy bloczków i uszkodzonej zaprawy.
6.		Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
		Zgodnie z B- 0.
7.		Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
		Zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych w oparciu o B- 0.
8.		Odbiór robót budowlanych
		Zgodnie z B-0 jako roboty zanikające w oparciu o kryteria zawarte w polskich normach oraz zgodność z projektem i przedmiarem robót.
9.		Rozliczenie robót
		Zgodnie z B- 0.
10.		Dokumenty odniesienia.
		Zgodnie z B- 0.
B-7		Kod CPV – 45430000-7 – pokrywanie podłóg i ścian
1.		Część ogólna
1.1.		Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego
		Zgodnie z B-0.
1.2.		Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB.
		Zgodnie z B-0. / Zakres robót: / - wykonanie okładzin podłogowych w części nadziemnej / - wykonanie okładzin ściennych(glazura) w pomieszczeniach sanitariatów
2.0		Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
		Zgodnie z B-0 / MATERIAŁY / jastrych cementowy gr.4cm / zaprawa klejąca do płytek wewnętrznych i zewnętrznych / gres nieszkliwiony na zaprawie klejącej elastycznej(lokale mieszkalne) / gres antypoślizgowy na zaprawie klejącej elastycznej(kl.schodowa, na zew.) / sucha zaprawa do spoinowania. / Parametry techniczne płytek podłogowych : / Lp Parametry normowe Norma Wartości parametrów / 1 Nasiąkliwość wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3 / 2 Wytrzymałość na zginanie (N/mm2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35 / 3 Twardość (w skali Mohsa) PN-EN 101 min. 5 / 4 Mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 odporne / 5 Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B / 6 Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3 / 7 Odporność na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr / 8 Odporność na ścieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta / 9 Wymiary i jakość powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana / 10 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10-6K-1 / 11 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR / Zaprawa klejąca do płytek wewnętrznych i zewnętrznych / DANE TECHNICZNE / Zużycie/m2: / -ok. 0,8 kg suchego proszku/m2 / Temperatura użycia: - +5 °C do +25 °C / (materiału i podłoża) / Czas dojrzewania- ok. 3 minuty / Czas użycia* - ok. 90 minut / Grubość warstwy kleju: od 1 do 15 mm / Sucha zaprawa do spoinowania / DANE TECHNICZNE: / Baza materiałowa: mieszanka suchych zapraw z uelastyczniającymi tworzywami sztucznymi. Przy użyciu brak szkodliwego dla zdrowia pylicogennego pyłu kwarcowego. / Składniki: 1-składnikowy / Szerokość spoiny: 1 do 10 mm, powyżej 10 mm z domieszką 25% piasku o frakcji 0,1 do 0,4 mm / Zużycie: / - Płytki 30 x 30 cm (szerokość spoiny ok. 400 g/m2 / 5 mm, głębokość spoiny 8 mm) / - Płytki 20 × 20 cm (szerokość spoiny ok. 600 g/m2 / 5 mm, głębokość spoiny 8 mm) / - Mozaika średnioformatowa 5 × 5 cm ok. 700 g/m2 / (szerokość spoiny 2 mm, głębokość / spoiny 6 mm) / - Płytki łupane 24 × 11,5 cm (szerokość ok. 1 500 g/m2 / spoiny 8 mm, głębokość spoiny 10 mm) / ok. 1 500 g/m2 / Temperatura użycia: (materiału i podłoża): +5 °C do +25 °C
3.		Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych
		W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
4.		Wymagania dotyczące środków transportu
		Zgodnie z B-0 / Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.
5.		Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
5.1. / 5.2. / 5.3. / 5.4.		ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek / Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym: / konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną. / Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych w konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały które muszą zapewniać odpowiednia szczelność , w szczególności użyte materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji odwadniających, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej. / W obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano papę termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach). / Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym > 1% / - izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej l0cm oraz połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku / oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. / Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. / Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m , przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3-H/2 grubości podkładu. / wykonywanie podkładów / Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. / Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. / Zastosowano podkład zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m3 i 0,6kg/m3 / Podłoże na którym wykonuje się podkład związany(np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. / W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne / a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku / b/ oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach / Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1. / Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem. / Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany l lub piasek uszlachetniony. / Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów. / Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. / Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5°C. / Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. / Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w podkładach cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3 / Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. / Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną,zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. / W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. / wykonywanie posadzek / Posadzki z gresu (terakota) - kamieni sztucznych / Posadzki z gresu (terakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem ,który powinien określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu rodzaj i gatunek płytek, a w odniesieniu do posadzek o właściwościach chemoodpornych - wymagane materiały dołączenia i spoinowania płytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jeżeli nie stanowi ona rozwiązania typowego. Projekt powinien też określić wielkość spadów posadzki, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. / Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym,że: / a/ posadzki zwykłe - na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 MPa / b/ posadzki chemoodporne - na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15. / Spadki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym, że odległość najmniejszego punktu wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 m. / Do wykonania posadzek z płytek gresu (terakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. / Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem. Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. / W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna / być wykonana na linii wododziału. Płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na l m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. / Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. / Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu / zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. / Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. / Posadzkę z płytek gresu (terakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek gresu (terakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. / Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. / Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości laty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki. / WYKONANIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH / Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych, można przystąpić po zakończeniu robót montażowych, robót instalacyjnych i tynkarskich / z wyjątkiem malowania ścian/. / Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5st. C w ciągu całej doby i powinna być zapewniona przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.
6.		Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1.		odbiory materiałów / Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. / Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. Odbiór posadzki powinien obejmować: / a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową / b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki / c/ sprawdzenie połączenia z podkładem / Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny.
7.		Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
		Zgodnie z B-0 / Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg i wykładzin oraz 1 mb cokolików.
8.		Odbiór robót budowlanych
		Zgodnie z B-0 / Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.		Rozliczenie robót
		Zgodnie z B-0
10.		Dokumenty odniesienia.
10.1.		Zgodnie z B-0 / normy / PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania
B-8		Kod CPV – 45262300-4 – betonowanie
1.		Część ogólna
1.1.		Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego
		Zgodnie z B-0.
1.2.		Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB.
		Zgodnie z B-0. / Zakres / -roboty związane z wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy B10 pod ściany pochylni i płytę . / -roboty związane z wykonaniem ‘’chudego betonu’’ pod płytę fundamentową budynku / - wykonanie płyty fundamentowej / - wykonanie ścian żelbetowych / -wykonanie podciągów żelbetowych / - wykonanie wieńców żelbetowych / - wykonanie schodów wewnętrznych i zewnętrznych żelbetowych / - wykonanie stropów żelbetowych / - wykonanie daszków żelbetowych / - wykonanie nadproży prefabrykowanych / - wykonanie nadproży monolitycznych
2.		Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych / Drewno do szalowania: / - drewno tartaczne iglaste stosowane do szalowania
		Beton: / - beton klasy C8/10, (B10) / - beton klasy C20/25, (B25) / - beton klasy C30/37, (B37) W8 / Stal: / - pręty okrągłe gładkie o średnicy 6 mm ze stali klasy St0S, / - pręty żebrowane skośnie o średnicy 8mm ze stali klasy A-IIIN, / - pręty żebrowane skośnie o średnicy 10mm ze stali klasy A-IIIN, / - pręty żebrowane skośnie o średnicy 12mm ze stali klasy A-IIIN, / - pręty żebrowane skośnie o średnicy 16mm ze stali klasy A-IIIN. / Nadproże prefabrykowane: / - nadproża typu L19
3.		Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych
		Zgodnie z B-0
4.		Wymagania dotyczące środków transportu
		Zgodnie z B-0
5.		Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych / Zgodnie z B-0.
		KRUSZYWO / powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonów klasy / powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać / składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, / pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w / oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) / i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne / badania laboratoryjne. / Beton o strukturze zwartej , zawierający co najmniej 300 kg/m3 cementu uważa się za odporny na działanie / mrozu / BETONOWANIE / Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki: / •deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem, •przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych / • przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, / •betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora, / •mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), / •wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, •podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, / •podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sęk., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
6.		Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
		Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości. / do betonu stosować żwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 możliwie bez frakcji 0 / do 0,25 mm. Ilość cementu na Im3 betonu nie powinna być większa niż 400 kg. / Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton / beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody ( wskaźnik ciśnienia przyjęto / poniżej 0.5 - W2).
7.		Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
		Zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych w oparciu o B- 0.
8.		Odbiór robót budowlanych
		Zgodnie z B- 0 jako roboty zanikające w oparciu o kryteria zawarte w polskich normach oraz zgodność z projektem i przedmiarem robót.
9.		Rozliczenie robót
		Zgodnie z B- 0
10.		Dokumenty odniesienia.
		Zgodnie z B- 0

B-9		Kod CPV – 45421160-3 – instalowanie wyrobów metalowych
1.		Część ogólna
1.1.		Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego
		Zgodnie z B-0.
1.2.		Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB.
1.2.1.		Zgodnie z B-0.
1.2.2.		Zakres robót:
		- balustrada ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na klatkach schodowych / - balustrada ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo przy wejściu do budynku wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych / - Kratka wentylacyjna stalowa lakierowana 14x14 cm / - Obsadzenie kominków wentylacyjnych o średnicy 110 mm / -Obsadzenie stalowych turbowentów / - Obsadzenie stalowych wycieraczek pod buty
1.3.		Ogólne wymagania dotyczące robót. / Zgodnie z B-0
2.		Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
		MATERIAŁY - wymagania ogólne / balustrada– ze stali nierdzewnej systemowa jednego producenta / Kratka wentylacyjna lakierowana 14x14 cm z żaluzją w kolorze białym / Stalowe wycieraczki ocynkowane, malowane proszkowo. / Kominki wentylacyjne o średnicy 110 mm
3.		Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych
		Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
4.		Wymagania dotyczące środków transportu
		Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną / niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
5.		Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
		Przed zamówieniem balustrady u producenta wykonawca winien zmierzyć rzeczywiste wymiary z natury. / Elementy powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta ślusarki zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. / UWAGA: / Wszystkie elementy pochwytowe we wszystkich balustradach muszą być szczególnie starannie / zespawane, wyrównane i oszlifowane!
6.		Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
		Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. / - Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. / - Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: / * sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, / * sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
7.		Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
		Jednostką obmiarową robót dla ślusarki jest ilość mb elementów zamontowanych.
8.		Odbiór robót budowlanych
		Zgodnie z B-0
9.		Rozliczenie robót
		Jako takie nie występuje. Powinno być ujęte w kosztach ogólnych przedsięwzięcia po stronie Wykonawcy.
10.		Dokumenty odniesienia.
		Zgodnie z B-0.
B-10		Kod CPV 45320000-6- Izolacje cieplne
1.		Część ogólna
1.1.		Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego
		Zgodnie z B-0.
1.2.		Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB.
		Zgodnie z B-0. / Zakres robót / -ocieplenie ścian do poziomu cokołu płytami styropianowymi EPS 100 o gr. 15cm λ=0,038 W/mK / -ocieplenie ścian powyżej cokołu płyta styropianową EPS 70 o gr. 15 cm λ=0,040 W/mK / -wykonanie ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną gr. 20cm λ=0,040 W/mK
2.		Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
2.1. / 2.2. / 2.3.		Materiały. / Należy przyjąć systemowe rozwiązania dotyczące wykonania izolacji cieplnej, spełniające obowiązujące przepisy oraz certyfikaty. / Zaprawa klejąca do płyt styropianowych oraz zatapiania siatki zbrojącej / DANE TECHNICZNE: / Baza materiału: Cement portlandzki, wapno, piasek kwarcowy, wypełniacze, polimery, substancje dodatkowe i specjalne dodatki uszlachetniające. / Ciężar nasypowy: około 1,40 kg/dm3 / Gęstość świeżej zaprawy: około 1,65 kg/dm3 / Czas użycia: około 60 minut / Zużycie: około 1,4 kg suchej zaprawy/m2 na 1 mm grubości warstwy / Wytrzymałość na temperatury: od -40 o do +800 / Wymagania: / Podłoże pod izolację powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności przekraczających 5mm podłoże należy wyrównać. Mostki termiczne, naroża powinny być starannie ocieplone zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami szczegółowymi. / Wełna mineralna / DANE TECHNICZNE: / -Wytrzymałość na zginanie >2x ciężar / -Max. nasiąkliwość <3kg/m2 / -Wsp. oporu dyfuzyjnego 1.0 / -Współczynnik przewodności cieplnej lambda < 0,039 w/mK / -klasa tolerancji grubości T2 / -Klasa odporności na ogień A1 / Płyty styropianowe / DANE TECHNICZNE: / -Maksymalne odchyłki wymiarów 2% / -Wytrzymałość na rozciąganie >150kPa / -Max. naprężenie ściskające >100kPa / -Max. odkształcenie przy ściskaniu i temp. 5% / -Współczynnik przewodności cieplnej lambda < 0,038 w/mK / -Klasa odporności na ogień E
3.		Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych
		Sprzęt / Zgodne z B-0
4.		Wymagania dotyczące środków transportu
		Transport / Zgodne z B-0
5.		Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
		Zgodnie z B-0
6.		Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
		Zgodnie z B-0
7.		Odbiór robót budowlanych
		Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków.
8.		Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
		Zgodnie z B-0
9.		Rozliczenie robót
		Zgodnie z B-0
10.		Dokumenty odniesienia
		Zgodnie z B- 0.

B-11	Kod CPV – 45261000-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
1.	Część ogólna
1.1.	Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego
	Zgodnie z B-0.
1.2.	Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB
	Zgodnie z B-0.
	Zakres robót
	-wykonanie dachu dwuspadowego
	-wykonanie pokrycia dachowego
2.	Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
	Zgodnie z B-0 / MATERIAŁY / Na poszczególne elementy więźby dachowej zostanie wykorzystane drewno klasy C 27 zaimpregnowane przeciwpożarowo oraz przeciw grzybom domowym, pleśniowym i owadów. / POKRYCIE / Dachówka ceramiczna esówka. / DANE TECHNICZNE / -maksymalna odchyłka długości dachówki 10mm / -maksymalna odchyłka szerokości dachówki 6,5mm / -wytrzymałość na zginanie co najmniej 2300N / -klasa odporności ogniowej min. A1 / -pozostałe właściwości odnośnie wodoszczelności, odporności mechanicznej, trwałości itp. zgodnie z normą / PN-EN 1304:2007 / 2.1 Drewno / Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. / Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie / powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. / 2.1.1 Materiał konstrukcyjny / Klasa drewna dla poszczególnych elementów określona będzie szczegółowo w projekcie wykonawczym. / Ze względu na przyjęte warunki wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialność związaną z jego realizacją, / elementy konstrukcji z drewna klejonego winny być dostarczone przez producenta legitymującego się certyfikatem / potwierdzającym zgodność procesu produkcyjnego z normą PN-EN 386 (lub normą odpowiadającą EN 386) i / certyfikatem potwierdzającym spełnianie przez gotowe elementy klas wytrzymałości w/g normy PN-EN 1194 / (EN 1194)
3.	Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych
	Zgodnie z zasadami B-0 / Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. / - sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, / - stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone / od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być / odebrane przez Inżyniera.
4.	Wymagania dotyczące środków transportu
	Zgodnie z B-0 / Transport materiałów odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek / odbywać może się mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany przy pomocy / taczek oraz wciągarki ręcznej lub dźwigu pionowego.
5.	Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
	Zgodnie z B-0 / 5.1Więźba dachowa / 5.1.1 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. / 5.1.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. / Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. / 5.1.3 Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnic się od projektowanych więcej jak 0,5mm / 5.1.4 Dopuszcza się następujące odchyłki: / - w rozstawie belek lub krokwi: / do 2 cm w osiach rozstawu belek / do 1 cm w osiach rozstawu krokwi / - w długości elementu do 20mm / - w odległości między węzłami do 5 mm / - w wysokości do 10 mm / 5.1.5 Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane / jedną warstwą papy. / 5.2 Wykonanie podsufitki / 5.2.1 Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. / Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna / być 3 do 3,5 razy większa od grubości desek. / 5.2.2 Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6.
6.	Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
	Zgodnie z B-0
7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
	Zgodnie z B-0
8.	Odbiór robót budowlanych
	Zgodnie z B-0
9.	Rozliczenie robót
	Zgodnie z B-0
10.	Dokumenty odniesienia.
	Zgodnie z B-0

B-12	Kod CPV-45262100-2- roboty przy wznoszeniu rusztowań
1.	Część ogólna
1.1.	Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego
	Zgodnie z B-0.
1.2.	Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB.
	Zgodnie z B-0. / Zakres robót / -ustawienie rusztowań i daszków zabezpieczających; / -praca rusztowań i daszków zabezpieczających; / -demontaż rusztowań i daszków zabezpieczających.
2.	Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
	Zgodnie z B-0 / Zastosować atestowane rusztowania systemowe, rurowe.
3.	Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych
	Zgodnie z instrukcjami producenta rusztowań.
4.	Wymagania dotyczące środków transportu
	Zgodnie z instrukcjami producenta rusztowań.
5.	Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
	Rusztowania i daszki zabezpieczające powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. / Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. / Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. / Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań i daszków zabezpieczających oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. / Użytkowanie rusztowania i daszków zabezpieczających jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. / Odbiór rusztowania i daszków zabezpieczających potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. / Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności / 1) użytkownika rusztowania i daszków zabezpieczających; / 2) przeznaczenie rusztowania i daszków zabezpieczających; / 3) wykonawcę montażu rusztowania i daszków zabezpieczających z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; / 4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; / 5) datę przekazania rusztowania do użytkowania; / 6) oporność uziomu; / 7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. / Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: / 1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; / 2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. / Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. / Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. / Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20m, a między pionami nie większa niż 40m. / Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: / 1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; / 2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; / 3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; / 4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; / 5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; / 6) posiadać piony komunikacyjne. / Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. / Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. / Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kn. / Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. / W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, od strony tej ściany. / Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. / Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. / Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. / Rusztowania, o których mowa w ust. 1, oprócz wymagań określonych w § 112, powinny posiadać, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. / Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych w § 112, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. / Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających / Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. / Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. / Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. / Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie, co najmniej 5m, a w pionie wynikają z zachowania, co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. / Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. / Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione, jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. / Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. / Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione. / Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta. / Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż przewiduje instrukcja producenta. / Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. / Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. / Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. / W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. / W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. / Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu. / Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%. / Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone, co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. / Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku, gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione.
6.	Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
	Wg ogólnych wymagań zawartych w B-0
7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
	Przedmiar i obmiar z natury niezależnie od wykonanego przedmiaru robót.
8.	Odbiór robót budowlanych
	Zgodnie z B- 0 instrukcji producenta rusztowań.
9.	Rozliczenie robót
	Jako takie nie występuje, gdyż obciąża koszty ogólne przedsięwzięcia po stronie Wykonawcy.
10.	Dokumenty odniesienia.
	Zgodnie z B-0 / Instrukcje producenta rusztowań i atesty.

B-13	Kod CPV – 45261300-7 – kładzenie zaprawy i rynien
1.	Część ogólna
1.1.	Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego
	Zgodnie z B-0.
1.2.	Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB.
	Zgodnie z B-0. / Zakres robót / -Wykonanie obróbek blacharskich takich jak: rynny i rury spustowe, podokienniki, pasy podrynnowe, nadrynnowe, z blachy stalowej gr. 0,50mm, ocynkowanej z zabezpieczoną powloką poliestrową, stosując się do zaleceń producenta (odpowiednie wkręty i zabezpieczenia cięć do blach ocynkowanej, przy podokiennikach dbać, aby podeszły one pod profil okienny, itd.). Stosować, jako izolację papę asfaltową układaną na sucho po wcześniejszym oczyszczeniu i naprawie podłoża zaprawa cementową. / -Wykonanie obróbek blacharskich na daszkach żelbetowych. / -Wykonanie parapetów wewnętrznych z PCV
2.	Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
	Zgodnie z B-0 / Materiały / Obróbki należy wykonać: / - z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50-0,55mm – obróbki widoczne, zewnętrzne / - z blachy ocynkowanej gr. 0,565mm/ pod papę termozgrzewalną/. / - rynny dachowe należy wykonać z blachy powlekanej jako rozwiązania gotowe systemowe. / - rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej jako rozwiązania gotowe systemowe. / - silikon do izolacji styków. / - parapety z PCV komorowe w kolorze biały marmur o szerokości do 25cm / - pianka montażowa - silikonowa.
3.	Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych
	Sprzęt / Zgodnie z B-0. / Nożyce do cięcia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkrętarki, śrubokręty i młotki.
4.	Wymagania dotyczące środków transportu
	Transport Zgodnie z B-0
5.	Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
	Wykonanie / Obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,55mm – obróbki widoczne. Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający wyeliminowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. / Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55mm należy wykonać pod papę termozgrzewalną. Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób umożliwiający wyeliminowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki attyki i ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. / Rynny i rury spustowe montować w sposób wskazany w instrukcji producenta wybranego wyrobu. / Komorowe parapety z PCV należy instalować na piankę montażową.
6.	Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
	Kontrola robót / Polega na bieżącym sprawdzeniu: / - zgodności dostarczonych i montowanych materiałów z założeniami projektowymi / - prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych / - prawidłowości wykonania spadków / -prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami
7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
	Zgodnie z B-0 / Odbiór robót / Polega na sprawdzeniu: / - zgodności zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi / - prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych / - prawidłowości wykonania spadków / - prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami.
8.	Odbiór robót budowlanych
	Zgodnie z B-0
9.	Rozliczenie robót
	Zgodnie z B-0
10.	Dokumenty odniesienia.

Opracował:
mgr inż. Tomasz Szleszyński